ÇİFT TARAFLI TESİSAT EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

KAPSAM 

    Bu şartname; ÇİFT TARAFLI TESİSAT EĞİTİM SETİ’nin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır. 

TESİSAT EĞİTİM MASASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ EZ AŞAĞIDAKİ GİBİ OLMALIDIR;
· Sistem iskeleti 45*45 Eloksal Kaplamalı Alüminyum Profil den meydana gelmelidir.

· Eğitim masası çift taraflı üretilerek karşılıklı çalışmaya uygun olmalıdır.
· Cihazdaki tüm deney bağlantıları endüstriyel tip klemens kullanılarak yapılmalıdır.
· Herhangi bir sokete ihtiyaç duyulmamalıdır.

· Şartlara uygun kablolar ile bağlantılar yapılabilmelidir.

· Masa boyutu tek tarafta en az 2 kişi için çalışmaya uygun olmalıdır.
· Sistem enerjisi 3mt’lik 3 X 1.5mm’lik TTR kablo ile laboratuvar prizlerinden alınmalıdır.

· Boyut: 178 cm x 120 cm H:170 cm

· Eğitim masası her iki taraf içinde 5 bloktan oluşmalıdır.

· Elektrik bloğu

· Sigorta ve sayaç bağlantı bloğu 

· 2 kat 4 daire bina simülasyon bloğu 

· Tavan aydınlatma bloğu 

· Zil tesisatı ve florasan bloğu

ELEKTRİK BLOĞU;

 
Cihaz AC 230V-50Hz ile çalışmalıdır. 3 faz (R-S-T) hattı tesisatlarına imkan vermelidir. Güvenlik önlemleri alınarak kaçak akım sigortası ve sigorta bağlantısı sonrasında gerilim çıkışları aktif olmalıdır. Cihazın çalışmasını kontrol etmek amacıyla anahtarlı acil stop butonu kullanılmalıdır. ON/OFF durumu lamba ile gözlenebilmelidir.
SİGORTA VE SAYAÇ BAĞLANTI BLOĞU
Tek faz elektronik sayaç bulunmalıdır. En az 5 adet tek faz sigorta bulunmalıdır. En az 1 adet kaçak akım sigortası kullanılmalıdır. Zil trafosu bulunmalıdır. Bina simülasyon bloğuna geçiş için en az iki adet buat ve hattı bulunmalıdır.
 2 KAT 4 DAİRE BİNA SİMÜLASYON BLOĞU

En az 27 adet buat bulunmalıdır. Buat yerleşimleri en az 2 kat 4 daire planına uygun olmalıdır. Kapı otomatiği tesisatı mekanik olarak birebir simule edilmelidir.
TAVAN AYDINLATMA BLOĞU

Bina simülasyon ünitesi ile aralarında en az 4 tesisat hattı bulunmalıdır. En az 4 adet lamba asma aparatı bulunmalıdır. En az 360 derece hareketli PIR dedektör bulunmalıdır. Bahçe aydınlatma lambası bulunmalıdır.
ZİL TESİSATI VE FLORASAN BLOĞU

En az 4 adet kapı zili ,en az 4 adet tekli zil butonu,en az 1 adet dörtlü zil butonu ve en az 1 adet florasan lamba modülü bulunmalıdır.Tüm bağlantı uçları 4mm basmalı born vidalarla panel yüzeyine çıkartılmış olmalıdır.

SET İLE BİRLİKTE VERİLEN ŞALT MALZEME GRUBU

En az 8 adet 220V priz 

En az 8 adet telefon prizi 

En az 8 adet adi anahtar 

En az 8 adet vavien anahtar 

En az 8 adet komitatör anahtar 

En az 8 adet duy 

En az 8 adet 220V lamba

En az 50 metre zil teli 

En az 100 metre 1mm NYAF kablo

A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır. 

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır. 

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır

