KOMPANZASYON EĞİTİM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

KAPSAM 

Bu şartname; KOMPANZASYON EĞİTİM SETİ’ nin teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır. Üretici firma ISO 9001 Kalite Güvence,TSE hizmet yeri yeterlilik ve satış sonrası hizmetleri Belgelerine sahip olmalıdır.

Genel Özellikler En Az Aşağıdaki Gibi Olmalıdır;
· Kompanzasyon Eğitim Seti, kompanzasyonla ilgili kavramların öğrenilmesi, devre elemanlarının tanınması ve uygulamalı eğitime yardımcı olması amacıyla 8-10KW elektriksel gücün kompanzasyonuna göre tasarlanmalıdır.

· Eğitim setinde R-L-C yüklerin AC devreler üzerinde etkilerinin incelenmesi yapılabilmelidir, reaktif rölenin LCD ekranı ile her fazın konumu vektörel olarak görülmekle beraber, bigisayar arabirim sayesinde de fazları bilgisayardan izleme, kontrol ve kumanda yapılabilmelidir.

· Eğitim seti sistem iskeleti 45*45 ve 45*90mm eloksal kaplamalı alüminyum profilden meydana gelmelidir. Eğitim seti tek bir parçadan oluşmalıdır ve en az aşağıda belirtilen içeriklere ve gerekli aksesuarlara sahip olmalıdır. Tüm kablo bağlantıları korumalı 4mm (safety) born vida ile yapılmalıdır.
· Deney paneli kompakt malzemeden üretilmelidir. Panel üzerindeki yazı ve tanımlar ile semboller kazıma metodu ile yapılmaktadır. Bu sayede zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmiştir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamaktadır.

Set içeriği en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

3Faz Güç Kaynağı :
• 3 x 25A 30mA kaçak akım koruma rölesi

• 6-10A koruma rölesi

• Acil Stop Butonu

• 3 Faz Güç Kaynağı Modülü

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

LCD Ekranlı Reaktif Güç Kontrol Rölesi :

• Türkçe Menü ile Kolay Kullanım

• Gelişmiş Dinamik Yazılım

• Kolay Devreye Alma

• Geniş Renkli LCD Ekran (320x240 Pixel 3,2'')

• 12 Kademe 

• Hızlı Kondansatör Öğrenme

• Normal Veya Hızlı Çalışma Modu Seçimi

•Trifaze, Difaze, Monofaze Kondansatör Bağlayabilme

•Şönt Reaktör Bağlayabilme 

•1..31'e Kadar Akım ve Gerilim Harmoniklerini Grafik ile Gösterme

•THD-V %,THD-I %

•Düşük Akımlarda Bile Kompanzasyon Yapabilme (10mA)

•Kondansatörlerin Bağlı Oldukları Faz Yada Fazları Ekranda Gösterme

•3 Fazın Elektriksel Büyüklüklerini Aynı Anda İzleyebilme

(V,I,COSF,TANF,W,VAR,VA,SW,SVAr,SVA, SWh,SVAr(ind),SVARh(kap),SVAh )

•Bilgisayar Haberleşmeli ( RS 485 MODBUS RTU )

•Şifre Korumalı

•Dengesiz Yüklü İşletmeler İçin

•Elektronik Sayaçlar İle Uyumlu

•Geniş Alarm Menüsü 

3Faz Kondansatör Grubu:

• Sigorta korumalı

• Kontaktör kontrollü

• 3faz x 0,5 KVAR, 3faz x 1 KVAR, 400V kondansatör grubu

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

3Faz Reaktör Grubu:

• Sigorta korumalı

• Kontaktör kontrollü

• 3faz x 0,5 KVAR, 3faz x 1 KVAR, 400V reaktör grubu

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

1Faz Kondansatör Grubu:

• Sigorta korumalı

• Kontaktör kontrollü

• 3 x 0,5 KVAR , 230V kondansatör grubu

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

1Faz Reaktör Grubu:

• Sigorta korumalı

• Kontaktör kontrollü

• 3 x 0,5 KVAR , 230V reaktör grubu

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

3 Faz İndüktif Yük Grubu :

• Sinyal lambalı

• 3 x 1,5 KVAR her faz Potansiyometre kontrollü

• Fan soğutmalı
• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

• Sigorta korumalı

3 Faz Kapasitif Yük Grubu :

• Sinyal lambalı

• 3 x 0,5 KVAR her faz 3 kademeli

• Fan soğutmalı

• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı

• Sigorta korumalı

3 Faz Ayarlı Rezistif Yük Grubu : 
• Her faz ayrı kartuş sigorta korumalı
• Sinyal lambalı 
• 3x300W her faz 100W 3 kademeli
• 0-3 kademeli paket şalter kontrollü 
• Fan soğutmalı 
• Tüm giriş-çıkışlar 4mm born vidalı 
Set İçeriği

• Uygulamalar için yeterli miktarda 4mm banana sokete uygun çift yalıtkanlı jaklı prop kablosu

• Reaktif röle yazılım CD’si

• Uygulamalı eğitim kitabı

A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır. 

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır. 

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.
